**ПРОТОКОЛ № 4**

 **заседания правления ОСМД “КОСМОС”**

г. Днепр, ул. Космическая, 3 12 февраля 2020 года

 Общая численность членов правления: 7 (семь) человек.

Присутствовали 7 (семь) человек:

1. **Беккер Леонид Давидович**
2. **Бунятов Расаф Саядулла**
3. **Гросман Александр Натанович**
4. **Капинус Анатолий Данилович**
5. **Резниченко Анатолий Иванович**
6. **Чекалкин Андрей Михайлович**
7. **Чернишов Андрей Валентинович**

 На заседании правления присутствуют шесть из семи членов правления ОСМД «КОСМОС 3». Заседание правления является правомочным и может принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем правления была предложена следующая повестка дня:

1. Принятие решение о распределении электр. мощности между потребителями по адресу ул. Космическая 3
2. Принятие решение о выборе первой или второй схемы взаимоотношениях с ПАТ ДТЕК «Днепробленерго» (*«Об урегулировании взаимоотношений энергоснабжающих компаний и объединений совладельцев многоквартирных домов» от 28.11.2011 г. № 215-р)*

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ – «ЗА» - 7 человек.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания правления.

По вопросу №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: Гросман А.Н. - доложил о переоформлении поставки электроэнергии на ОСМД. В связи не сдачей домового узла учета НПО «Созидатель» в эксплуатацию АТ ««ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», предложил начать оформление индивидуальных договоров на поставку электроэнергии собственникам дома и ОСМД. Для этого необходимо выполнить разделение мощности между потребителями. Всего НПО «Созидатель» передало 345 кВт.

Предложено распределить электрическую мощность (согласно рекомендации РЭС-5) в размере 345 кВт следующим образом:

1.Места общего пользования:

 Лифт пассажирский -11,7 кВт,

 Лифт грузовой -18,5 кВт,

 Насосная -15,0 кВт,

 Котельная – 15,0 кВт.

 Освещение мест общего пользования – 2,25 кВт.

2. Офисные помещения - 40 кВт.

4. Помещения со 2 по 17 этаж (пом.1-75) по 3,23 кВт.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ – «ЗА» - 7 чел.

РЕШИЛИ: Согласовать распределение электрической мощности по помещениям и местам общего пользования:

1.Места общего пользования:

 Лифт пассажирский -11,7 кВт,

 Лифт грузовой -18,5 кВт,

 Насосная -15,0 кВт,

 Котельная – 15,0 кВт.

 Освещение мест общего пользования – 2,25 кВт.

2. Офисные помещения - 40 кВт.

4. Помещения со 2 по 17 этаж (пом.1-75) по 3,23 кВт

Приложение:

Таблица №1 Распределение мощностей между потребителями.

По вопросу №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: Гросман А.Н о выборе второй схемы взаимоотношениях с АТ ««ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» согласно распоряжение (НКРЭ) от 28.11.2011 г. № 215-р «Об урегулировании взаимоотношений энергоснабжающих компаний и объединений совладельцев многоквартирных домов»

ГОЛОСОВАЛИ – «ЗА» - 7 чел.

РЕШИЛИ: Утвердить вторую схему взаимоотношения с АТ ««ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» согласно распоряжение (НКРЭ) от 28.11.2011 г. № 215-р «Об урегулировании взаимоотношений энергоснабжающих компаний и объединений совладельцев многоквартирных домов»

Повестка дня исчерпана

Заседание правления считается закрытым.

Председатель правления А.Н. Гросман

 Члены правления: Л.Д. Беккер

 Р.А.Бунятов

 А.Д. Капинус

 А.И. Резниченко

 А.М. Чекалкин

 А.В. Чернышёв